
                                                   Приложение № 4


к постановлению 


администрации города
от___________№________
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ УЧРЕЖДЕНИЯ И О 

ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
за 2014 год 

 МОАУ «СОШ №52 г.Орска»
(наименование учреждения)  
                                          УО администрации г.Орска
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Доходы учреждения
	Наименование услуги по видам
	Объем реализации в натуральном выражении
	Объем реализации в стоимостном выражении, тыс. руб.

	
	План 

2014 г.
	Факт 

2014 г.
	Темп роста, %
	План 2014 г.
	Факт 2014 г.
	Темп роста, %

	1. Основная деятельность
	896
	945
	105,5
	34 144,7
	34 144,7
	100

	1.1.
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	
	
	
	
	
	

	2. Внебюджетные услуги
	
	
	
	
	
	

	2.1.Платные услуги
	
	
	
	73,3
	73,3
	100

	2.2.
	
	
	
	
	
	

	3. Другие источники
	
	
	
	1 006,70
	1006,7
	100

	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	896
	945
	105,5
	35 224,7
	35 224,7
	100


2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждения

	Наименование показателей
	Единица измерения
	2009 год*
	2014 год
	Темп роста к 2009 году, %

	Расход тепловой энергии
	Гкал
	933,619
	972,218
	104,13

	Удельный расход тепловой энергии на кубический метр общего объема зданий, строений, сооружений**
	Гкал/м3
	0,206
	0,162


	16,24

	Расход электрической энергии
	кВт.ч.
	101714
	124919
	122,81

	Удельный расход электрической энергии на квадратный метр общей площади зданий, строений, сооружений (или на кубический метр общего объема зданий, строений, сооружений в случае использования электроэнергии на цели отопления)**
	кВт.ч./м2

(или кВт.ч./ м3)
	22,5
	20,87
	93

	Расход воды на снабжение учреждения
	куб.м.
	4764
	2024
	42,5

	Удельный расход воды на снабжение учреждения на квадратный метр общей площади зданий, строений, сооружений
	куб.м./м2
	5,089
	1,95
	0,04

	Расход горячей воды  
	тыс. куб.м.
	0
	1402,34
	0

	Удельный расход горячей  воды на снабжение учреждения на квадратный метр общей площади зданий, строений, сооружений
	куб.м./м3
	0
	0,0078
	0


* - объем потребления энергетического ресурса в 2009 году определяется в соответствии с пунктом 3 Порядка определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 591.

** - удельный расход тепловой энергии, природного газа или электрической энергии, используемой на цели отопления, на кубический метр общего объема зданий, строений, сооружений за 2011 год определяется по формуле (3), указанной в пункте 6 Порядка определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 591.

