Приложение № 4

к постановлению

администрации города

от 12.02.2016 №  558-п

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ УЧРЕЖДЕНИЯ И О

ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

за 2015 год

Муниципальное автономное учреждение «СОШ №28 г. Орска»

МУ «Управление образования администрации г. Орска»

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

1. Доходы учреждения

| Наименование услуги по видам | Объем реализации в натуральном выражении |  |  | Объем реализации в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План 2015 г. | Факт 2015 г. | Темп роста, % | План 2015 г. | Факт 2015 г. | Темп роста, % |
| 1. Основная деятельность | 367 | 367 | 100 | 15 783,38 | 15 783,38 | 100 |
| 2. Целевые субсидии | - | - | - | 644,99 | 644,99 | 100 |
| 2. Платные образовательные услуги | - | - | - | - | - | - |
| 3. Другие источники: в т.ч благотворительность | - | - | - | - | 0,49 | - |
| Всего | 367 | 367 | 100 | 16428,37 | 16428,86 | 100 |

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждения

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2009 год* | 2015 год | Темп роста к 2009 году, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход тепловой энергии | Гкал | 1226,4 | 643 | 52 |
| Удельный расход тепловой энергии | Гкал/м2 | 0,38 | 0,20 | 53 |
| Расход электрической энергии | кВт.ч. | 86865 | 58728 | 68 |
| Удельный расход электрической энергии на квадратный метр общей площади зданий, строений, сооружений (или на кубический метр общего объема зданий, строений, сооружений в случае использования электроэнергии на цели отопления)** | кВт.ч./м2 (или кВт.ч./ м3) | 26,95 | 18,22 | 68 |
| Расход воды на снабжение учреждения | куб.м. | 3863 | 3694 | 96 |
| Удельный расход воды | куб.м./чел. | 9,30 | 9,14 | 98 |
| Расход природного газа | тыс. куб.м. | 0 | -- | -- |
| Удельный расход природного газа на кубический метр общего объема зданий, строений, сооружений** | куб.м./м3 | 0 | -- | -- |

* Вода отражена с учетом горячего водоснабжения

Применив ведомственную методику расчета объемов потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях (приказ УО от 06.02.2013г. №71 с изменениями),  была обеспечена экономия энергоресурсов  …..% в 2015г. в сравнении с 2009г.

Директор МОАУ «СОШ №28 г. Орска»                                Жуматаева Л. Д.